Aprobat,

Dr. Ianoşi Nicolae Gabriel

Responsabil legal S.C. Dr. Ianoşi S.R.L.

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

a contractului de furnizare

echipamente medicale

“Sisteme de diagnosticare”

AUTORITATEA CONTRACTANTA  S.C. Dr. Ianosi S.R.L,

Responsabil ştiinţific,

Ianoşi Simona

Ȋntocmit,

Mădălina Călbureanu

Expert achiziţii publice

CUPRINS

Sectiunea 1- Fişa de date a achiziţiei

Sectiunea 2 - Caiet de sarcini

Sectiunea 3-  Formulare

Sectiunea 4- Model de contract

SECTIUNEA 1

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. AUTORITATEA  CONTRACTANTĂ

| Denumire: S.C.Dr.Ianoşi S.R.L. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Str.Caracal Nr.28 |  |  |
| Localitate: Craiova | Cod poştal: 200347 | Ţara: Romania |
| Persoana de contact: Ianoşi Nicolae Gabriel | Telefon: 0722654547 |  |
| E-mail: office@drianosi.ro | Fax: 0351178448 |  |
| Adresa/ele de internet: www.drianosi.ro Adresa autoritătii contractante:Craiova, Str.Caracal Nr.28 |  |  |

I.b  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională - Altele: societate comercială finanţata de AM POR 2007-2013 din contract nr. 2012/26.07.2011 | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare - sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi)________________ |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante   						  DA □         NU x

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute de la autoritatea contractantă Persoana de contact: Ianoşi Nicolae Gabriel Telefon: 0722654547 Fax: 0351178448 |  |
| --- | --- |
| -Documentatia de atribuire se poate descarca: -Solicitare clarificari/raspunsuri la solicitarea de clarificari legat de documentatia de atribuire: -Solicitare clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari referitor la ofertele | - pag. Web: www.drianosi.ro solicitarea de clarificari poate fi transmisa prin fax la nr. 0351178448 raspunsul la aceasta se va transmite de catre autoritatea contractanta prin fax operatorului economic -operatorii economici le vor transmite prin fax la nr. 0351178448 |
| Data si ora limită de primire a solicitărilor de clarificări: 9.11.2011, ora 13:00 Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări 11.11.2011, ora 16:00 |  |

I.c. Cai de atac

Persoana vatamata poate depune contestatie in termen de maxim 3 zile de la data luării la  cunostinta in conditiile OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, despre un act considerat nelegal, cu respectarea obligaţiei de notificare prealabilă a autorităţii contractante.

Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin (1) din OUG 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

| II.1.1) Denumire contract: Sisteme de diagnosticare |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract, locul de prestare:”Sisteme de diagnosticare” |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse X | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă | Cumpărare X Leasing □ Închiriere □ Cumpărare in rate □ | Categoria serviciului 2A □ 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării _______________________ | Principalul loc de livrare: Dolj, Craiova, Str. Caracal, nr. 28 | Principalul loc de prestare Obiective |
|  | - Videoendoscop Cod CPV: 33124110-9 - Dermatoscop digital Cod CPV: 33124110-9 |  |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie: X Încheierea unui acord cadru □ |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică Ani □□ luni □ zile 30 (de la atribuirea contractului) Furnizarea si instalarea produselor se va realiza in maximum 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  |
| II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) NU ESTE CAZUL |  |  |
| II.1.6) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU X |  |  |
| II.1.7) Divizare pe loturi da X nu □ Ofertele se depun pe: Un singur lot Unul sau mai multe X Toate loturile Alte informatii referitoare la loturi: ......................................................In documentatie...................................................... |  |  |

INFORMATII PRIVIND LOTURILE

LOT NR.1	I ) DENUMIRE : FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE „DERMATOSCOP DIGITAL”,

Cantitate : 1 buc – in momentul deschiderii ofertei,ofertantul va prezenta mostra a produsului.

Descriere : CONFORM CAIET DE SARCINI

Valoarea estimata fara TVA pentru o cantitate de 1 buc este de 100,000.00 lei /buc .

LOT NR.2	II ) DENUMIRE : FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE  ,,VIDEOENDOSCOP,,

Cantitate : 1 buc – in momentul deschiderii ofertei,ofertantul va prezenta mostra a produsului.

Descriere : CONFORM CAIET DE SARCINI

Valoarea estimata fara TVA pentru o cantitate de 1 buc este de 100,000.00 lei/buc .

II.2) Scopul contractului

II.2.1) Scopul contractului este: Achizitionare echipamente pentru dotarea Centrului Medical Dr.Ianoşi Alte informatii privind contractele: Valoarea estimata totala a contractelor este de: 200.000 lei fara TVA

II.2.2) Opţiuni (dacă există) da □ nu x Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

III. Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele - condiţia de livrare: sediul S.C.Dr.Ianoşi S.R.L. din str. Caracal Nr.28 - data limită de livrare si instalare: in termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului | DA □ NU x DA □ NU X |
| --- | --- |

IV: PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |  |
| --- | --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte X Concurs de soluţii □ |

IV.2)  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  x

IV.3.) Legislaţia aplicata: * OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; * Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii * Legea nr. 128/2007 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii * OUG 94/2007 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii * OUG 19/2009 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii * OUG 72/2009 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii * HG 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. * HG 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii * HG 834/2009 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. * Legea 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata; * Ordinul ministrului sanatatii nr.1636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala; * Hotararea Guvernului nr.911/2005 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a dispozitivelor medicale, cu modificarile si completarile ulterioare; * Ordinul ministrului sanatatii publice nr.92/2007 privind inregistrarea dispozitivelor medicale.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECTIE

| V.1) Situatia personala a ofertantului Nota: Ofertantul: a) nu are dreptul sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; b) nu are dreptul sa depuna si oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat si ca subcontractant in cadrul altei oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este asociat; c) să aibă ȋn obiectul de activitate vânzarea de echipamente medicale – aparatură medicală. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a); c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; d) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia; e) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala; f) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-e). |  |
| --- | --- |
| V.1.1.A. Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinţe obligatorii: - Prezentare Anexa 7.2.2.12A „DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA” (In cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare asociat/partener trebuie sa prezinte acest formular. De asemenea, subcontractorii peste 10% trebuie sa prezinte acest formular.) |
| V.1.1.B. Declaratie privind starea firmei ofertante Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: Ofertantul trebuie sa completeze Anexa 7.2.2.12B – „DECLARATIE PRIVIND STAREA FIRMEI OFERTANTE” |
| - Certificat de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministeril Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate, care au calitatea de creditor bugetar Solicitat  Nesolicitat □ | Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic care sa fie valabile la data licitatiei. Certificatele vor fi prezentate in original sau in copie legalizata. |
| V.1.1.D Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de Primarie(Conciliul local) Solicitat  Nesolicitat □ | Certificate tip eliberate de autoritatile mentionate din care sa reiasa situatia operatorului economic care sa fie valabile la data licitatiei. Certificatele vor fi prezentate in original sau in copie legalizata. |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |  |
| V.2.1 Persoane juridice/fizice romane Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinte obligatorii: 1.A. Persoane juridice: certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – in copie; - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie legalizata) 1.B. Persoane fizice: autorizaţia de funcţionare, precum şi orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenenţei la categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului - în copie; |
| V.2.2. Persoane juridice /fizice straine Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica conform prevederilor legale din tara rezidenta a ofertantului precum si un Certificat de rezidenta Fiscala (evidenta dublei impuneri) valabil la data deschiderii ofertelor. |
| V. 3.) Situaţia economico-financiară |  |
| V.3.1. Informatii generale.Informatii privind cifra medie de afaceri Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinte obligatorii: - Se va completa şi depune, în original, Formularul „Informatii generale IG”, cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiul financiar contabil incheiat, 2008, 2009, 2010. Valorile vor fi exprimate in lei. |
| V.4.) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |  |
| V.4.1 Resurse umane si structura managementului Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, astfel: Efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani si acele resurse propuse a fi angajate in cadrul contractului de furnizare. Se va prezenta in original, Anexa 7.2.2.12I. . |
| V.4.2. Informatii privind experienţa similară şi asigurarea calitatii serviciilor Solicitat  Nesolicitat □ | Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem de management al calităţii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001, sau echivalent pentru gama de produse solicitate sau certificarea de la producatorii aparatelor. Nu se accepta ofertantii in curs de certificare. Documentul care dovedeste conformitatea cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent de la producatori trebuie prezentat in copie legalizata. |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Limba de redactare a ofertei este Limba romana. Documentele emise de institutii/ organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba originala, cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat aceasta va fi respinsa de comisia de evaluare, ca fiind inadmisibila. In circumstante exceptionale si inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor extinderea acestei perioade cu maxim 30 de zile. |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Propunerea tehnica va cuprinde: Propunerea tehnica se va prezenta astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in caietul de sarcini, precizandu-se in fisa de specificatii tehnice pagina din catalog, manual de utilizare etc. unde se regaseste specificatia respectiva . Oferta tehnica trebuie sa corespunda in totalitate caracteristicilor solicitate prin caietul de sarcini. Neindeplinirea oricarei specificatii tehnice conduce la neconformitatea ofertei. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Pretul contractului de achizitie publica va fi exprimat in lei, ESTE FERM, NU SE ACTUALIZEAZA SI NU SE REVIZUIESTE si va fi completat in campul corespunzator propunerii financiare Se va prezenta formularul de oferta, in original, conform Anexa 7.2.2.10A din Secţiunea III „Formulare” insotit de graficul plăţilor corelat cu graficul de livrare a produselor ofertate. |
| VI.6) Prezentarea ofertei a) adresa la care se depune oferta b) data limita pentru depunerea ofertei c) numarul de exemplare in copie d) mod de prezentare e) modificarea si retragerea ofertei f) oferte întârziate g) dreptul de a solicita clarificari | a) Craiova, Str.caracal Nr.28 b) 19.11.2011, orele 13:00 c) 1 (un) original si 1 (una) copie; d) Oferta se va prezenta ambalata intr-un plic, marcat cu adresa autoritatii contractante si inscriptia „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 19.11.2011, ORA 16:00”. In acest plic se vor introduce doua plicuri marcate cu ORIGINAL (1) si respectiv COPIE (1). In fiecare plic se vor introduce alte 3 plicuri marcate cu: o DOCUMENTE DE CALIFICARE o PROPUNEREA TEHNICA care contine toate documentele prezentate la punctul VI.4; o PROPUNEREA FINANCIARA, care contine toate documentele prezentate la punctul VI.5. Sectiunea III. e) Neprezentarea propunerii tehnice şi/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. f) Modificarea ofertelor / documentelor este admisa, dar numai inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cazul, in care Ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre Autoritatea Contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. g) Nu se vor lua in calcul ofertele care au fost depuse dupa data limita de depunere a ofertelor. De asemenea, aceste oferte vor fi returnate Ofertantului, nedeschise. h) Orice ofertant interesat are dreptul de a solicita in scris clarificari privind documentatia de atribuire Formularul nr. 18. Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile – insotite de intrebarile aferente – catre toti ofertantii care au obtinut, in conditiile OUG 34/2006, documentatia de atribuire, luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective. Autoritatea Contractanta are obligatia de a transmite raspunsurile la orice clarificare, dar numai acelor solicitari primite pana la data de 09.11.2011 ora 13:00. Autoritatea Contractanta are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari pana la data de 11.11.2011 ora 16:00. - Continutul raspunsului privind clarificarile va fi transmis tuturor ofertantilor care au obtinut un exemplar din documentatia de atribuire, fara a fi dezvaluita identitatea celui care a solicitat clarificarile respective sau publicate in SEAP Lipsa propunerii tehnice si/sau financiare va duce la respingerea ofertei ca inacceptabila. - Nu se accepta oferte alternative. |
| VI.7)Data limita de depunere a ofertelor | 19.11.2011, ora 13:00 |
| VI.8) Deschiderea ofertelor | Data de 19.11.2011, la adresa Craiova, Str.Caracal Nr.28, ora 18:00 Ofertanţii pot participa la deschiderea prin reprezentanţi împuterniciţi în acest sens (se vor prezenta imputerniciri semnate de reprezentantul legal al ofertantului si copie dupa cartea de identitate). |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preţul cel mai scăzut □

VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic 

|  | Factor de evaluare | Punctaj maxim alocat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pretul ofertei | 60 |
| 2 | Caracteristici tehnice si functionale | 25 |
| 3 | Termen de livrare | 5 |
| 4 | Disponibilitatea de asigurare servicii postvanzare si asistenta tehnica | 10 |
|  | Total: | 100 |

NOTA:

1.Punctajul pentru factorul de evaluare „ Pretul ofertei„ se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat;

b) pentru alt pret decat cel prevazit la litera a) , punctajul se acorda astfel:

Pn = (pret minim /pretn) × punctajul maxim alocat

2. Punctajul pentru factorul de evaluare „ Termen de livrare „ se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre termenele de livrare , se acorda punctajul maxim;

b) pentru alt termen prevazut la litera a) , punctajul se acorda astfel:

Pn = (termen minim /termenn) × punctajul maxim alocat.

3. Pentru caracteristicile tehnice, functionale si disponibilitatea de a acorda servicii postvanzare si

asistenta tehnica, se va acorda punctajul maxim pentru conditiile cele mai favorabile, urmanad ca

pentru celelalte oferte sa se scada cate un punct in ordinea descrescatoare a acestora.

Ofertantul castigator va fi stabilit ca fiind cel care prezinta “cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, preţul având o pondere de 60% din punctaj” numai in conditiile in care acesta indeplineste criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractanta in prezenta sectiune, iar propunerea sa tehnica este in deplina concordanta cu specificatiile tehnice impuse de autoritatea contractanta in “Caiet de sarcini.”  Neindeplinirea oricarei specificatii tehnice cerute in caietul de sarcini duce automat la neconformitatea ofertei.

VIII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta si/ sau sa anuleze intreaga procedura de atribuire. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a lansa un nou anunt de participare.

Autoritatea Contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii contractului, numai in urmatoarele cazuri:

- au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme;

- nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ sau  financiare;

- preţurile din ofertă depăşesc valoarea prevăzută ȋn buget pentru acest tip de echipamente;

- abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului. Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care se indeplinesc, in mod cumulativ urmatoarele conditii:

- in cadrul documentatiei de atribuire si/ sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea si eficienta utilizarii fondurilor publice;

- autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor respective.

In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, datorita faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, atunci acesta are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta exista si este admisibila. In caz contrar, se anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

In nici un caz Autoritatea Contractanta nu va fi responsabila pentru daunele, indiferent de ce natura, legate de anularea procedurii, chiar daca Autoritatea Contractanta a fost notificata in prealabil in aces sens.

Autoritatea Contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat in Documentatia de atribuire, insusit de ofertant, conform capitol VI.4.

Autoritatea Contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de soluţionarea eventualelor contestaţii.

| VII.1 Ajustarea preţului contractului | DA □ NU  Pretul contractului de achizitie publica, ESTE FERM, NU SE ACTUALIZEAZA SI NU SE REVIZUIESTE |
| --- | --- |

Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate

Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedură.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Responsabil legal,

Dr. Ianoşi Gabriel						Expert achiziţii publice,

Călbureanu Mădălina

SECŢIUNEA

CAIETUL DE SARCINI

Nota: Specificatiile tehnice prezentate mai jos sunt obligatorii pentru toti ofertantii. Neindeplinirea unei singure specificatii tehnice conduce la neconformitatea ofertei

#### Lista produselor necesare pentru a fi achizitionate

NOTA 1: Toate condiţiile şi caracteristicile menţionate în specificaţia tehnică, sunt obligatorii. Neîndeplinirea unei singure cerinţe atrage de la sine excluderea din competiţie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerinţa impusă de specificaţia tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului şi pagina care atestă cele declarate.

- Cerinţe generale

  - Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor care urmeaza sa fie furnizate cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

  - Propunerea tehnica va contine un comentariu al specificatiilor tehnice continute in Caietul de sarcini prin care sa demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective.

  - De asemenea, acolo unde se solicita, ofertantul este obligat sa insoteasca  propunerea tehnica cu toate documentele justificative solicitate de autoritatea contractanta in Caietul de sarcini.

  - Ofertanţii vor prezenta documente care să ateste dreptul de punere pe piaţă a produselor.

  - Ofertantul are obligatia sa prezinte graficul de livrare al echipamentelor ofertate.

  - Oferta financiară va cuprinde preţul unitar pe intreaga cantitate de produse si echipamente, fiind defalcata  si pe fiecare componenta in parte .

- Garanţia de calitate a produsului:

- Garanţia de calitate si buna functionare va avea forma unui certificat de garantie, care in cazul adjudecarii devine anexa la contract.

- Certificatul va consemna angajamentul ofertantului de a efectua remedierea viciilor ascunse pe cheltuiala sa in perioada de garantie.

- Certificatul va consemna angajamentul ofertantului de a efectua remedierea defectiunilor aparute dupa perioada de garantie, pe cheltuiala beneficiarului, in service autorizat pentru tipul de echipament oferit.

- LIVRAREA ŞI PLATA PRODUSELOR

Produsele trebuie sa fie in concordanta cu standardele de calitate prevăzute de legislaţia romana.

Termen de livrare si montare: 30 zile de la semnarea contractului; dar nu mai tirziu de 42 zile.

Plata produselor se va face în termen de 30  zile din momentul recepţiei produselor prin ordin de plată.

Contractantul va avea obligaţia de a asigura transportul în preţul ofertat pentru produse, la destinaţia indicată de către autoritatea contractantă şi anume  Dolj, Craiova, Str. Caracal, nr. 28.

- RECEPŢIA PRODUSELOR

Recepţia cantitativă şi calitativă se va face la sediul unităţii unde se livrează produsele, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind recepţia produselor. Documentele de însoţire a produselor:

- factură fiscală în original

- proces verbal de punere in functiune

- document de certificare a calităţii, întocmit conform reglementărilor legale în vigoare

- instalarea si instruirea personalului de specialitate se va realiza de catre ofertant fara costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante

- TRANSPORTUL PRODUSELOR

Ofertantul îşi asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediul unităţii unde trebuie livrate produsele.

Trasportul produselor se va asigura de catre ofertant, fara costuri suplimentare din partea Autoritatii Contractante.

Nerespectarea acestor condiţii atrage după sine rezilierea contractului.

- AMBALAREA

Produsele vor fi ambalate corespunzător, astfel încât caracteristicile lor calitative şi cantitative să nu fie atinse.

| Nr. Crt. | Denumire | CONFORMITATE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Da | Nu | Document/ pagina |
|  | I. CERINŢE GENERALE |  |  |  |
| 1. | Dispozitivele medicale trebuie să indeplineasc i cerinţele directivei 93/42 EEC. Se va prezenta certificaţi 1 CE emis de un organism notificat sau Declaraţia de conformitate a producatorului privind dispozitivul medical ofertat, in copie. |  |  |  |
| 2. | Instalarea, punerea în funcţiune şi instruirea personalului operator se efectuează la beneficiar, în locaţia de livrare, cu personal autorizat şi sunt operaţii incluse îi preţ. Se va anexa o declaraţie în acest sens. |  |  | Declaraţie |
| 3. | Există în România cel puţin o unitate de service autorizată de Ministerul Sănătăţii Publice pentru această categorie de aparate. Se vor anexa documentele doveditoare. |  |  | Documente |
| 4. | Furnizorul asigură service în garanţie (12 luni) cât şi post-garanţie (contra-cost), pe toată durata normală de utilizare a echipamentului. Se va anexa o declaraţie în acest sens. |  |  | Declaraţie |
| 5. | Service-ul va fi asigurat printr-o unitate de service autorizată de Ministerul Sănătăţii Publice pentru această categorie de aparate. Se va menţiona denumirea unităţii de service. In cazul în care aceasta este o persoană juridică diferită de Furnizor, se va anexa un angajament a reprezentantului legal al unităţii de service din care să rezulte ca a luat la cunoştinţă de cerinţele caietului de sarcini şi că va îndeplini integral cerinţele acestuia privind instalarea, punerea în funcţiune, instruirea personalului utilizator şi tehnic şi serviceul în perioada de garanţie (inclusiv înlocuirea pieselor defecte) fără a solicita vreo plată de la posesorul aparaturii, indiferent de evoluţia relaţiilor sale contractuale cu Furnizorul. |  |  | Angajament |
| 6. | Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puţin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declaraţie în acest sens. |  |  | Declaraţie |
| 7. | Documentaţie însoţitoare (la livrarea bunurilor): manuale de utilizare în limba engleză şi în limba română. Se va anexa o declaraţie în acest sens. |  |  | Declaraţie |
| 8. | Furnizorul va prezenta, la livrare, inventarul de complet al aparaturii în care va specifica denumirea, cantitatea, seriile de fabricaţie (după caz) şi preţurile pentru fiecare parte componentă a sistemului livrat, conform centralizatorului de preţuri din cadrul propunerii financiare. |  |  |  |
| 9. | Termenul de livrare si de punere in funcţiune este de maxim 6 săptămâni de la intrarea în vigoare a contractului. Autoritatea contractanta va efectua receptia aparatelor achiziţionate după livrarea, instalarea si punerea in funcţiune a acestora. |  |  |  |

LOTUL NR.1 – DERMATOSCOP DIGITAL

| Nr. Crt. | Denumire |  | CONFORMITATE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Da | Nu | Document/ pagina |
|  | II. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE A APARATURII: |  |  |  |  |
|  | Tensiune de alimentare: 220V curent alternativ cu frecvenţa de 50 Hz (±5%). Se vor specifica cerinţele de putere electrică necesară. |  |  |  |  |
|  | Utilităţi (apă, canal, aer comprimat, altele): se vor specifica de către ofertant, dupa caz, cerinţele necesare exprimate de producătorul aparaturii în documentaţia tehnică a acesteia |  |  |  |  |
|  | Temperatura încăperii: gama minimă 18 °C - 30 °C |  |  |  |  |
|  | Umiditate relativa, fără condens: minim gama de 30%-70% |  |  |  |  |
|  | III. CONFIGURAŢIE PENTRU UN SISTEM – Dermatoscop digital |  |  |  |  |
|  | 1. Unitatea principala |  |  |  |  |
|  | a. Sursa de alimentare si conexiunile camerei cu suportul integrat al camerei; Electronica pentru comanda camerei; |  |  |  |  |
|  | b. Recunoasrterea automata a modului de lucru al camerei |  |  |  |  |
|  | c. Ultimul Intel processor; Ultimul HDD pentru stocare de date; ultimul sistem de operare (+ ultimul service pack) |  |  |  |  |
|  | 2. Camera |  |  |  |  |
|  | a. FULL HD; minim 2M pixeli efectivi in modul Live Video |  |  |  |  |
|  | b. Iluminatia minima 1.0 lx |  |  |  |  |
|  | c. minimum 10x zoom optic |  |  |  |  |
|  | d. High Performance Digital Signal Processor (DSP) |  |  |  |  |
|  | e. Electronic Shutter/Slow Shutter |  |  |  |  |
|  | f. Functia Picture Freeze |  |  |  |  |
|  | g. Spot AE; Internal/External sync |  |  |  |  |
|  | 3. HDMI output |  |  |  |  |
|  | a. True Colour Live Video 32Bit |  |  |  |  |
|  | b. Cable with single plug connection, 250 cm |  |  |  |  |
|  | c. Iluminatia Close-up cu lumina SMD LED |  |  |  |  |
|  | d. Senzor de miscare ON / OFF si recunoasterea automata a modului ELM/Macro |  |  |  |  |
|  | e. ELM adaptor cu magnificatie 20 – 100X cu lumina polarizata integrata (fara ulei de imersie) |  |  |  |  |
|  | IV. Consumabile |  |  |  |  |
|  | Se vor include în ofertă şi se vor specifica obligatoriu consumabilele necesare pentru funcţionarea sistemului. |  |  |  |  |
|  | V. ALTE CERINŢE |  |  |  |  |
|  | V.l Service în garanţie |  |  |  |  |
|  | Perioada: minim 12 luni de la data punerii în funcţiune (se va anexa o declaraţie în acest sens) |  |  |  | Declaraţie |
|  | Timp maxim de intervenţie: 48 de ore de la semnalarea defecţiunii sau funcţionării defectuoase |  |  |  |  |
|  | Pe durata garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de max. 5 zile. In cazuri temeinic justificate, beneficiarul va stabili de comun acord cu furnizorul alt termen de reparaţie, furnizorul obligandu-se sa puna la dispozitie beneficiarului un alt aparat similar. |  |  |  |  |
|  | Pe durata garanţiei, furnizorul va asigura gratuit efectuarea lucrărilor de menetenanţă preventivă şi corectivă prescrise de producător, inclusiv consumabilele necesare pentru acestea (se va anexa o declaraţie în acest sens) |  |  |  | Declaraţie |
|  | V.2 Service post-garanţie |  |  |  |  |
|  | Perioada: minim 10 ani, inclusiv furnizare piese de schimb (se va anexa o declaraţie în acest sens) |  |  |  | Declaraţie |
|  | Service-ul se asigură în România, contra-cost, de fiecare data cand este posibil, la sediul beneficiarului (se va anexa o declaraţie în acest sens) |  |  |  | Declaraţie |
|  | Timp maxim de intervenţie: 48 de ore de la semnalarea defecţiunii sau funcţionării defectuoase |  |  |  |  |
|  | V.3 Instalare şi punere în funcţiune |  |  |  |  |
|  | Prin grija furnizorului: se specifică denumirea operatorului economic autorizat şi numele persoanelor care vor efectua operaţiunile de instalare; se anexează copie a documentelor care atestă autorizarea acestora. |  |  |  |  |
|  | Condiţii speciale şi de organizare spaţiu: se vor specifica de către ofertant, conform recomandărilor producătorilor (se anexează documentele din care rezultă). |  |  |  |  |
|  | V.4 Instruire personal medical şi tehnic |  |  |  |  |
|  | Personal medical: 5 persoane, 2 zile, după instalarea aparaturii, Ia sediul beneficiarului |  |  |  |  |
|  | Personal tehnic: 3 persoane, 2 zile, după punerea în funcţiune a aparaturii, la sediul beneficiarului |  |  |  |  |

LOTUL NR.2 - VIDEOENDOSCOP

| Nr. Crt. | Denumire |  | CONFORMITATE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Da | Nu | Document/ pagina |
|  | II. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE A APARATURII: |  |  |  |  |
|  | Tensiune de alimentare: 220V curent alternativ cu frecvenţa de 50 Hz (±5%). Se vor specifica cerinţele de putere electrică necesară. |  |  |  |  |
|  | Utilităţi (apă, canal, aer comprimat, altele): se vor specifica de către ofertant, dupa caz, cerinţele necesare exprimate de producătorul aparaturii în documentaţia tehnică a acesteia |  |  |  |  |
|  | Temperatura încăperii: gama minimă 18 °C - 30 °C |  |  |  |  |
|  | Umiditate relativa, fără condens: minim gama de 30%-70% |  |  |  |  |
|  | III. CONFIGURAŢIE PENTRU UN SISTEM - Videoendoscop |  |  |  |  |
|  | 1. Videoprocesor digital |  |  |  |  |
|  | a. pompa de aer/apa si sursa de lumina incorporate |  |  |  |  |
|  | b. tastatura pentru introducerea datelor si baza de date pentru pacienti inclusa |  |  |  |  |
|  | c. imagine pe intreg ecranul |  |  |  |  |
|  | d. posibilitati de transluminanta |  |  |  |  |
|  | e. reglaj manual si automat al luminozitatii cu masurarea luminii pe suprafata sau in centrul imaginii |  |  |  |  |
|  | 2. Videogastroscop |  |  |  |  |
|  | a. Vedere axiala: (0°); Distanta focala 5-100mm; Cimp de vedere(minim): 140° |  |  |  |  |
|  | b. Deflexie minima: sus 210°, jos 120°, st.120°, dr.120°; Conector rotativ, anti loop |  |  |  |  |
|  | c. Canal instrumentar: min. 2,8 m; Diametru maxim exterior: 9,8 mm |  |  |  |  |
|  | d. Set minimal de accesorii pentru spalare dezinfectie |  |  |  |  |
|  | 3. Videocolonoscop |  |  |  |  |
|  | a. Vedere axiala: (0°); Distanta focala 5-100mm; Cimp de vedere(minim): 140°; Conector rotativ |  |  |  |  |
|  | b. Deflexie minima: sus 180°, jos 180°, st.160°, dr.160° |  |  |  |  |
|  | c. Canal instrumentar: min. 3,8 mm; Diametru maxim exterior: max. 13,4 mm |  |  |  |  |
|  | d. Set minimal de accesorii pentru spalare dezinfectie |  |  |  |  |
|  | 4. Accesorii |  |  |  |  |
|  | a. Tester pentru verificarea etanseitatii |  |  |  |  |
|  | b. Troliu dimensionat pentru echipament cu: roti autoblocante, sertar si raft de tastatura, doi suporti laterali pentru endoscoape |  |  |  |  |
|  | c. Aspirator endoscopic debit min 17l/min. |  |  |  |  |
|  | IV. Consumabile |  |  |  |  |
|  | Se vor include în ofertă şi se vor specifica obligatoriu consumabilele necesare pentru funcţionarea sistemului. |  |  |  |  |
|  | V. ALTE CERINŢE |  |  |  |  |
|  | V.l Service în garanţie |  |  |  |  |
|  | Perioada: minim 12 luni de la data punerii în funcţiune (se va anexa o declaraţie în acest sens) |  |  |  | Declaraţie |
|  | Timp maxim de intervenţie: 48 de ore de la semnalarea defecţiunii sau funcţionării defectuoase |  |  |  |  |
|  | Pe durata garanţiei, furnizorul va asigura înlocuirea gratuită a pieselor defecte în termen de max. 5 zile. In cazuri temeinic justificate, beneficiarul va stabili de comun acord cu furnizorul alt termen de reparaţie, furnizorul obligandu-se sa puna la dispozitie beneficiarului un alt aparat similar. |  |  |  |  |
|  | Pe durata garanţiei, furnizorul va asigura gratuit efectuarea lucrărilor de menetenanţă preventivă şi corectivă prescrise de producător, inclusiv consumabilele necesare pentru acestea (se va anexa o declaraţie în acest sens) |  |  |  | Declaraţie |
|  | V.2 Service post-garanţie |  |  |  |  |
|  | Perioada: minim 10 ani, inclusiv furnizare piese de schimb (se va anexa o declaraţie în acest sens) |  |  |  | Declaraţie |
|  | Service-ul se asigură în România, contra-cost, de fiecare data cand este posibil, la sediul beneficiarului (se va anexa o declaraţie în acest sens) |  |  |  | Declaraţie |
|  | Timp maxim de intervenţie: 48 de ore de la semnalarea defecţiunii sau funcţionării defectuoase |  |  |  |  |
|  | V.3 Instalare şi punere în funcţiune |  |  |  |  |
|  | Prin grija furnizorului: se specifică denumirea operatorului economic autorizat şi numele persoanelor care vor efectua operaţiunile de instalare; se anexează copie a documentelor care atestă autorizarea acestora. |  |  |  |  |
|  | Condiţii speciale şi de organizare spaţiu: se vor specifica de către ofertant, conform recomandărilor producătorilor (se anexează documentele din care rezultă). |  |  |  |  |
|  | V.4 Instruire personal medical şi tehnic |  |  |  |  |
|  | Personal medical: 5 persoane, 2 zile, după instalarea aparaturii, Ia sediul beneficiarului |  |  |  |  |
|  | Personal tehnic: 3 persoane, 2 zile, după punerea în funcţiune a aparaturii, la sediul beneficiarului |  |  |  |  |

SECŢIUNEA 3

FORMULARE

Anexa 7.2.2.12A

Operator economic

.........................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata prin OUG 94/2007, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii .............                		Operator economic,

................................                                                 			semnatura autorizata)

Anexa 7.2.2.12B

Operator economic

_________________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind starea firmei

Subsemnatul(a) ........................ (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect .................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .................. (zi/luna/an), organizata de ...................... (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata .................;

c.1.) in ultimiii doi ani nu mi-am indeplinit, sau mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs, sau a fost de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor.

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

e) nu prezint informatii false sau prezint informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a) –d)

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

........................

(semnatura autorizata)

FORMULARUL _IG___

Operator economic

________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

- Denumirea/numele:

- Codul fiscal:

- Adresa sediului central:

- Telefon: _____________, fax: __________________, e_mail: ____________________

- Certificatul de inmatriculare/inregistrare ____________________________

(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

- Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________________

(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

- Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:___________________ ______________________________________________________

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

- Principala piata a afacerilor:

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

|  | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (echivalent euro) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Media anuală |  |  |

Operator economic

________________

(denumirea/numele)

FORMULARUL _ES___

EXPERIENTA SIMILARA*)

- Denumirea si obiectul contractului: _________________________________

- Numarul si data contractului:______________________________________

- Denumirea/numele beneficiarului/clientului: __________________________

- Adresa beneficiarului/clientului: ___________________________________

- Tara: ____________________.

- Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

 contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie);

 contractant asociat;

 subcontractant

- Valoarea contractului

| Valoarea contractului | Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | Exprimată în echivalent euro |
| --- | --- | --- |
| a) initiala (la data semnarii contractului): |  |  |
| b) finala (la data finalizarii contractului): |  |  |

- Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: _____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: _______________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________.

Operator economic,
________________

(semnătură autorizată)

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Anexa 7.2.2.10A

Operator economic

..................

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ............. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa furnizam in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa furnizam in sistem leasing fara optiune de cumparare (se elimina optiunile neaplicabile) ................. (denumirea produselor), pentru suma de ............. (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), platibila dupa receptia produselor, in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ........... (suma in litere si in cifre.)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de ........ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ................... (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

I_I depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";

I_I nu depunem oferta alternativa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data .../.../...

.................., (semnatura), in calitate de ............. legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ............ (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa 7.2.2.18A

Formular pentru persoane juridice

Antet/contestator

.......................

CONTESTATIE

Subscrisa ......................., cu sediul in ............................, cod unic de inregistrare ..................................., reprezentata legal prin ....................., in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ......................, organizata de autoritatea contractanta ......................, avand sediul in .....................,

contest decizia autoritatii contractante ..........................., pe care o consider nelegala.

Motivele care stau la baza contestatiei sunt:

- in fapt ..............................................................

- in drept .............................................................

In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba:

................................................................

................................................................

Reprezentat legal (nume/prenume in clar)

........................................

(semnatura autorizata)

Anexa 7.2.2.18B

Formular pentru persoane fizice

CONTESTATIE

Subsemnatul ......................, cu domiciliul in ......................., in calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ..............., organizata de autoritatea contractanta ...................., avand sediul in .....................,

contest decizia autoritatii contractante ..........................., pe care o consider nelegala.

Motivele care stau la baza contestatiei sunt:

- in fapt ...................................................

- in drept .................................................

In sprijinul contestatiei depun urmatoarele mijloace de proba:

..............................................................

..............................................................

Semnatura autorizata ....................

SECŢIUNEA 4

Contract

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

Domeniul de intervenţie 4.3 Sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

Codul proiectului: 19354

Titlul proiectului: Dezvoltarea unui centru de dermatologie estetica si de cercetare medicala

Denumirea şi adresa Beneficiarului:

S.C. Dr. Ianosi S.R.L,

Dolj, Craiova, Str. Caracal nr. 28

CUI: RO 21636443, J16/838/2007,

telefon 0722654547, fax 0251414700,

email: office@drianosi.ro

CONTRACT DE FURNIZARE
nr.	din

Capitolul I. Părţi contractante

între,

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

S.C. Dr. Ianosi S.R.L. cu sediul social in Craiova, str. Caracal nr. 28, judetul/sectorul Dolj, avand codul unic de inregistrare nr. RO 21636443, si numar de ordine in registrul comertului J16/838/2007, contul nr. RO48BRDE170SV31138231700 deschis la BRD-GSG Craiova, telefon 0722654547, fax 0251414700., reprezentata prin Ianosi Nicolae Gabriel, cu functia de administrator,

în calitate de achizitor	şi

FURNIZORUL:	,        cu        sediul        în        str.

, nr.	, bl.	, ap.	, loc.	,

cod   poştal   	,   telefon  	,   fax  	    _,   număr  de

înmatriculare J	, cod fiscal R	,	cont trezorerie

,    deschis    la    trezoreria	,

reprezentat   prin    directorul    general   	   şi    direcorul    economic

, în calitate de furnizor, a intervenit prezentul contract.

Capitolul II. Obiectul contractului

2.1.	Obiectul contractului îl constituie livrarea şi decont irea produselor
nominalizate în anexa nr.l la contract, rezultat al procedurii de achiziţie publică
organizată prin .................. din data de ................. .

2.2.	Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la calitatea şi modelul specificat
în propunerea tehnică, în cantităţile şi la termenele prevăzute în anexa nr 1 la contract.

Capitolul III. Preţul contractului şi actualizarea acestuia

3.1.	Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru
furnizarea produselor prevăzute în anexa nr.l la contract. Preţurile unitare ale produselor
din oferta acceptată au incluse şi preţurile de producţie, ambalajele, preţurii de transport şi
taxele de încărcare.

3.2.	Valoarea totală a  contractului este de .............. lei, din care T.V.A.

........................ lei.

3.3   Preţul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului.

Capitolul IV. Durata şi aplicabilitatea contractului
4.1. Contractul intră în vigoare după semnarea acestuia de către ambele părţi şi
este valabil pana'la data de

Capitolul V. Documentele contractului

5.1. Documentele contractului sunt:

- Propunerea financiară;

- Propunerea tehnică;

- Specificaţiile tehnice;

- Scrisoarea bancară de bună execuţie;

- Acte adiţionale;

- Alte documente (adrese, faxuri etc).

Capitolul VI. Standarde

6.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele naţionale şi internaţionale în vigoare.

Capitolul VII. Caracterul confidenţial al contractului

7.1.	(1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

- de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informaţii, faţă de persoane e implicate în indeplinirea contractului, se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului.

7.2.	O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de
informaţii referitoare la contract dacă:

- informaţia era cunoscută părţii contractante îrainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau

- informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

c)	partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie
informaţia.

Capitolul VIII. Drepturi de proprietate intelectuală 8.1. Furnizorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor
drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc), legate de
produsele furnizate, şi

b)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură,
aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea
caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

Capitolul IX. Recepţii, inspecţii şi teste

9.1.  (1)  Recepţia cantitativă şi  calitativă a produselor se execută la sediul achizitorului, în prezenţa delegatului furnizorului.

(2) Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

- de a înlocui produsele refuzate în termen de 10 zile; sau

- de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor tehnice, în acelaşi termen de 10 zile de la data respingerii produsului;

- întârzierile datorate înlocuirii produsului sau executării remedierilor
necesare nu scutesc furnizorul de plata penalităţilor prevăzute în cadrul capitolului XVII.

Controlul calităţii  se  execută fără  costuri   suplimentare  suportate  de achizitor.

- Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica, ori de câte ori consideră necesar, în prezenţa furnizorului, produsele ce fac obiectul contractului, încheindu-se procese verbale semnate de părţi.

- Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate sau testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

- Prevederile clauzelor 10.1.-10.3. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

Capitolul X. Ambalare şi marcare

- Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele în aşa fel încât acestea să facă faţă, fără limitare, la manipulare dură în timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul expedierii şi depozitării în aşa fel încât să ajungă în bună stare la sediul achizitorului.

- Toate materialele de ambalare a produselor precum şi materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, folii de protecţie, etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

Capitolul XI. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

- Furnizorul are obligaţia de a livra produsele in termen de 8 săptămâni la sediul achizitorului după semnarea contractului de către ambele parti.

- Produsele vor fi însoţite de factura fiscală în original .

- Marfa neînsoţită de factura fiscală, va fi returnată furnizorului pe cheltuiala acestuia sau păstrată la dispoziţia lui până la prezentarea acesteia.

Capitolul XII. Expediere şi transport

12.1.   Expedierea  produselor  cade în  sarcina  furnizorului,  efectuându-se  cu mijloacele de transport şi delegatul acestuia, până la predarea lor la sediul achizitorului în termenul prevăzut la articolul 12.1.

Capitolul XIII. Garanţia acordată produselor

- Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

- Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi primirea acestora la unitatea medicală beneficiară.

13.3.	Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice
plângere sau   reclamaţie ce apare în legătură cu această garanţie.

13.4.	La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui
produsele în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării, fără costuri suplimentare
pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele
necorespunzătoare, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data
înlocuirii.

13.5.	Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul
în termenul convenit, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi
spezele furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care
achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

Capitolul XIV. Modalităţi de plată

14.1.	Achizitorul are obligaţia de a deconta produsele în baza următoarelor
documente:

- factura în original;

- N.R.C.D. (nota de recepţie şi constatare diferenţe) - exemplarul nr. 1.

- Decontarea se va face cu ordin de plată, pe care autoritatea contractantă îl va emite după primirea documentelor menţionate la pct. 14.1, în termen de max. 30 de zile de la emiterea facturii şi recepţia echipamentelor.

Capitolul XV. Ȋntârzieri în îndeplinirea contractului

- Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare la termenele înscrise în prezentul contract.

- Cu excepţia forţei majore, orice întârziere în îndeplinire; contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului conform capitolului XVI.

Capitolul XVI. Penalităţi, daune interese

16.1.	Ȋn cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi ȋndeplinească obligaţiile asumate prin contract (nelivrarea produselor la termen), atunci
achizitorul are dreptul de a deduce din plata cuvenită pentru facturile fiscale parţiale, ca
penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,06 % din valoarea cu TVA. a produselor
nelivrate la termen, pentru fiecare zi de întârziere.

Achizitorul va comunica în scris furnizorului despre aceste penalităţi.

  - Ȋn cazul în care achizitorul nu efectuează furnizorului plata facturii fiscale, în condiţiile clauzei de la punctul 15.2 din motive imputabile acestuia, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,06% din valoarea plăţii neefectuate, pentru fiecare zi de întârziere.

- Partea lezată este îndreptăţită să pretindă părţii în culpă tlaune interese şi totodată, să ceară organelor în drept sancţionarea acesteia conform legii.

Capitolul XVII. Rezilierea contractului

17.1. Nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi conduce la rezilierea contractului de plin drept, fară punere în întârziere şi fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti.

17.2. Rezilierea contractului nu are niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

17.3. Prevederile acestui articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Capitolul XVIII. Cesiunea

18.1.	Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau partid obligaţiile sale
asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

18.2.	Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia
sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

Capitolul XIX. Forţa majoră

19.1.	Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

- Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

- Forţa majoră apără de răspundere, partea care o invocă şi o dovedeşte în condiţiile legii. Forţa majoră se va notifica şi dovedi în termen de 5 zile de la apariţia şi încetarea acesteia, cu documente oficiale, emise de autorităţile competenie.

- îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

Capitolul XX. Soluţionarea litigiilor

- Autoritatea contractantă şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

- Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, autoritatea contractantă si furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o diverge nţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.

Capitolul XXI. Limba care guvernează contractul

21.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Achizitor ,

FURNIZOR,

S.C. DR. Ianosi	SRL

Ianoşi Nicolae Gabriel